附件1

- 前三季度重点地区及主要河流（河段）

- 水电利用统计表

| 重点省份 | 上网电量 （亿千瓦时） | 弃水电量 （亿千瓦时） | 水能利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川 | 2333.5 | 123.8 | 88 |
| 广西 | 417 | 44.2 | 90.4 |
| 云南 | 1655 | 240.5 | 87.3 |
| 主要河流（河段） |  |  |  |
| 长江干流 | 861.7 | 0.13 | 99.98 |
| 金沙江下游 | 708.1 | 41.2 | 94.5 |
| 金沙江中游 | 325 | 142.7 | 69.5 |
| 澜沧江 | 526.1 | 24.6 | 93.8 |
| 雅砻江 | 553.7 | 43.2 | 92.8 |
| 大渡河 | 315 | 159.9 | 66.3 |

备注：1、四川弃水电量为调峰弃水电量数据。

2、统计数据来源于中电联、电网企业和国家可再生能源信息

管理中心