附件2

- 前三季度风电利用及弃风率统计表

| 省份 | 累计并网容量（万千瓦） | 发电量（亿千瓦时） | 利用小时数（小时） | 弃风电量（亿千瓦时） | 弃风率（%） | 弃风率升降（百分点） | 限电风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 15720 | 2128 | 1386 | 295.5 |  |  |  |
| 北京 | 19 | 2 | 1284 |  |  |  |  |
| 天津 | 28 | 4 | 1570 |  |  |  |  |
| 河北 | 1174 | 177 | 1521 | 14.0 | 7 | -2 |  |
| 山西 | 842 | 105 | 1287 | 9.4 | 8 | -1 |  |
| 山东 | 997 | 115 | 1267 |  |  |  |  |
| 内蒙古 | 2633 | 377 | 1432 | 59.1 | 14 | -7 |  |
| 辽宁 | 700 | 107 | 1531 | 7.5 | 7 | -6 |  |
| 吉林 | 505 | 63 | 1246 | 14.8 | 19 | -11 |  |
| 黑龙江 | 568 | 76 | 1351 | 10.5 | 12 | -7 |  |
| 上海 | 71 | 12 | 1633 |  |  |  |  |
| 江苏 | 626 | 82 | 1398 |  |  |  |  |
| 浙江 | 131 | 17 | 1403 |  |  |  |  |
| 安徽 | 205 | 29 | 1484 |  |  |  |  |
| 福建 | 239 | 37 | 1610 |  |  |  |  |
| 江西 | 162 | 21 | 1361 |  |  |  |  |
| 河南 | 189 | 20 | 1199 |  |  |  |  |
| 湖北 | 238 | 36 | 1578 |  |  |  |  |
| 湖南 | 247 | 35 | 1504 |  |  |  |  |
| 重庆 | 33 | 6 | 1755 |  |  |  |  |
| 四川 | 159 | 25 | 1761 |  |  |  |  |
| 陕西 | 229 | 29 | 1459 | 1.4 | 4 | -3 |  |
| 甘肃 | 1277 | 136 | 1068 | 67.4 | 33 | -10 | 高 |
| 青海 | 101 | 13 | 1453 |  |  |  |  |
| 宁夏 | 942 | 113 | 1210 | 3.8 | 3 | -10 |  |
| 新疆 | 1806 | 247 | 1377 | 102.0 | 29 | -9 | 高 |
| 西藏 | 1 | 0 | 1165 |  |  |  |  |
| 广东 | 330 | 34 | 1040 |  |  |  |  |
| 广西 | 126 | 15 | 1489 |  |  |  |  |
| 海南 | 31 | 4 | 1189 |  |  |  |  |
| 贵州 | 362 | 49 | 1385 |  |  |  |  |
| 云南 | 749 | 142 | 1897 | 5.7 | 4 |  |  |

备注：1.统计数据来源于中电联、电网企业，新疆含新疆兵团；

2.弃风率升降是指与2016年全年弃风率相比上升或下降的百分点；

3.限电风险高是指弃风率5%以上且上升的地区以及弃风率仍超过20%的地区。